TERMES DE REFERENCE

Mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’un centre de formation, d’exposition et de production au profit des femmes de Djebba

Gouvernorat de BEJA

1. Contexte général du projet

Le secteur agricole représente l’un des piliers les plus importants de l'économie tunisienne, contribuant à 17 % du PIB national et employant environ 16 % de la population active. Dans ce secteur de poids économique et social très important, la place des femmes est prépondérante particulièrement dans la sécurité alimentaire : celles en milieu rural fournissent 85 % des produits alimentaires et jouent ainsi un rôle prépondérant dans la création de richesse et la contribution à la sécurité alimentaire. Cependant, elles restent toujours défavorisées par rapport aux hommes en termes d'accès aux financements, aux services publics, aux marchés, aux crédits, le manque de mobilité et de choix, l’accès au foncier, à l’information, l'éloignement des postes de décision, etc. Au troisième trimestre de 2020, le taux de chômage pour les hommes était de 13,5% alors qu’il était de 22,80 % pour les femmes. En 2015, seulement 19,3 % des femmes disposaient d’une source de revenu propre, contre 60 % des hommes.

Le travail agricole des femmes est pour l’essentiel dans le cadre d’exploitations familiales, en tant qu’« aide familiale » (c’est-à-dire du travail familial non rémunéré) pour une production vivrière et/ou commerciale. Par ailleurs, seulement 5% de la population des promoteurs de projets agricoles sont des femmes, 8.2% sont des exploitantes agricoles et seules 4 à 6% parmi les entrepreneures agricoles détiennent des titres de propriétés foncières. En outre, la participation des agricultrices dans les structures professionnelles agricoles de base (OPA) demeure toujours plus limitée par rapport à celle des agriculteurs, et elles sont encore victimes de nombreuses discriminations et stéréotype de répartitions sexuées des tâches et des rôles à l’intérieur comme à l’extérieur de ces OPA.

Ainsi, bien que la Tunisie soit considérée comme pionnière en matière de droits des femmes dans le monde arabe, les femmes restent discriminées en raison de normes sociales et contraintes législatives. La pandémie de Covid-19 a durement frappé l'économie tunisienne et aggravé le chômage, en particulier chez les femmes et engendré une situation économique et sociale fragile.

En Tunisie, les femmes en milieu rural sont en général organisées en structure professionnelles agricoles (GDA, SMSA). Ces structures professionnelles sont techniquement sous encadrement et appui technique des CRDA / Arrondissement d’appui aux femmes en milieu rural (liés organiquement au BAFR) et sous tutelle des autorités locales (Le gouvernorat). Le gouverneur exerce un contrôle de tutelle sur ces structures depuis sa création jusqu’à son éventuelle dissolution.

Les GDA constituent des associations à statut particulier et spécialisées dans le domaine de développement agricole et de la pêche. Ils sont constitués par des propriétaires, exploitant(e)s agricoles et des pêcheur(e)s. C’est un groupe d'agriculteurs(trices), d'un même secteur géographique, qui propose des services adaptés aux besoins de chaque adhérent(e). Les GDA sont en charge de la protection, de la rationalisation et de la sauvegarde des ressources naturelles, etc. Ils prennent le relais des activités de l’administration : le CRDA en particulier dans l’encadrement des adhérent(e)s ; diffusion de techniques améliorant la productivité ; amélioration des systèmes de parcours et d’élevage dans le domaine de l’agriculture et de la pêche. Ils aident aussi à l’apurement des situations agraires.

Les SMSA sont définies comme étant des sociétés à capital et actionnaires variables constituées par des personnes physiques et / ou morales exerçant une activité d’exploitation agricole, de pêche ou de prestation de services agricoles dans la zone d’intervention de la société. Les SMSA sont alors des coopératives qui exercent leurs activités dans le domaine des services liés à l’agriculture et à la pêche.

Depuis 2011, et par le biais du BAFR principalement, plus d’une centaine de groupements professionnels agricoles féminins (GDA + SMSA formées totalement ou majoritairement de femmes) ont été créés sur tout le territoire national. Le MFFEPA contribue aussi à la création de ces structures en plus de certaines ONG.

Dans le cadre de cette dynamique et le besoin pressant d’appuyer ces structures professionnelles féminines a pris naissance le projet Emancipation des Femmes et des Organisations Rurales (EFOR) financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France. Le projet a été lancé en mars 2023 sous le pilotage du MARHPM (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime) et du MFFEPA (Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Agées).

Le projet EFOR :

Le Projet « Emancipation des femmes et organisations professionnelles (EFOR) », est mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le MARHPM et le MFFEPA au niveau des trois gouvernorats de Béja, Kasserine et Gafsa. Le projet adopte une approche territoriale, participative et sensible au genre, intégrée à toutes les composantes du projet. Il intervient sur les trois (03) niveaux micro, méso et macro.

Objectif général du projet

La finalité du projet est d’améliorer l’égalité des femmes et des hommes dans le secteur agricole en Tunisie, par un appui multidimensionnel aux dynamiques d’émancipation économique des femmes agricultrices.

Objectifs spécifiques du projet

L’objectif spécifique est d’améliorer l’autonomie socio-économique et les revenus agricoles des femmes travaillant sur les exploitations familiales et/ou impliquées dans des groupements féminins de transformation/commercialisation de produits agricoles dans trois gouvernorats de Tunisie et de revaloriser leur statut au sein de leur famille et de leur communauté.

L’adaptation des exploitations agricoles aux effets du changement climatique sera également au cœur des objectifs du projet EFOR.

2. Objectif général de la mission :

Dans le cadre de la composante 2 du projet EFOR, axée sur la promotion d’une agriculture féminine écologique, sociale et solidaire, la présente mission consiste à aménager un bâtiment existant et achevé situé à l’ancien Centre des jeunes filles du milieu rural de Djebba, afin de le transformer en un espace multifonctionnel pour améliorer l’autonomie économique des femmes et des filles de la région.

L’aménagement devra également prendre en compte les blocs sanitaires attenants, en assurant leur réhabilitation, accessibilité et conformité aux normes d’hygiène.

Ce centre contribuera à renforcer les capacités économiques et sociales des femmes en milieu rural de Djebba, tout en valorisant leurs savoir-faire et leur production locale.

3. Objet spécifique de la mission :

La mission consiste à concevoir et planifier l’aménagement intérieur et extérieur du bâtiment existant afin d’en faire un centre fonctionnel, convivial et durable, réparti comme suit :

- Une salle d’exposition

- Une salle de réunion/formation

- Un espace de conditionnement (emballage étiquetage)

- Un espace de production et de transformation

- Un espace de commodité avec blocs sanitaires, vestiaire et kitchenette réhabilités et intégrés

Conformément à la règlementation et normes tunisiennes en vigueur, la mission consiste entre autres (liste non exhaustive)

- Renouvellement du niveau de sol par rapport au jardin (l’extérieur) et réparation ou remplacement du carrelage, etc.

- Réparation des fissures et reprise de l’enduit des murs

- Repeinte des murs avec une peinture résistante à l’humidité.

- Électricité : remise aux normes, installation de luminaires LED économiques, prises de courant protégées.

- Installation eau potable avec lavabos (respect des normes d’hygiène).

- Mobilier basique modulaire selon l’usage prévu (bureaux, étagères, chaises pliables).

Le concept architectural devra :
• S’intégrer harmonieusement dans le paysage rural de Djebba;
• Utiliser des matériaux durables, économes en énergie et adaptés au climat local ;
• Favoriser la ventilation naturelle et l’éclairage passif ;
• Garantir la fonctionnalité, la sécurité et l’accessibilité des espaces, en particulier pour les femmes et les jeunes fréquentant le centre

4. Mission de maîtrise d’ouvrage

La mission de l’architecte inclura les phases suivantes :

- Relevé et diagnostic du site

- Avant-projet sommaire (APS) : conception générale, esquisses, variantes techniques (bois / acier / mixte)

- Avant-projet détaillé (APD) : plans d’aménagement, coupes, vues 3D

- Dossier de consultation des entreprises (DCE) : descriptif technique, estimatif quantitatif

- Assistance à la passation du marché de travaux (AMT)

- Suivi de la conformité des travaux (appui ponctuel à distance ou sur site)

- Appui à la réception et validation technique

Conformément à la règlementation et normes tunisiennes en vigueur, la mission consiste entre autres (liste non exhaustive)

- Renouvellement du niveau de sol par rapport au trottoir et réparation ou remplacement du carrelage si nécessaire.

- Réparation des fissures et reprise de l’enduit des murs si nécessaire.

- Repeinte des murs avec une peinture résistante à l’humidité si nécessaire.

- Électricité : remise aux normes, installation de luminaires LED économiques, prises de courant protégées si nécessaire.

- Installation eau potable avec lavabos (respect des normes d’hygiène) si nécessaire.

- Mobilier basique modulaire selon l’usage prévu (bureaux, étagères, chaises pliables) selon le besoin.

Données d’entrée :

Ci-après une description de l’espace dans son état actuel :

- Usage actuel : bâtiment de 5 pièces vide et fini avec espace extérieur.

- Les murs sont peints en blanc avec des traces d’humidité et des fissures visibles.

- Présence d’un système électrique (fils apparents, boîtiers, etc.).

- Couverture en béton (toiture existante).

- Compteur eau potable alimente tout le bâtiment.

L’espace nécessite pour commencer un aménagement préliminaire à mettre en place en rapport avec la clôture extérieure par une construction légère tout en conservant la structure existante.

Éléments proposés à l’intérieur du point de vente

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Présentoir | Présentoirs muraux pour produits emballés |
| Etagères | Aux alentours des cloisons |
| Éclairage | Privilégier l’éclairage naturel |
| Ventilation | Le point de vente doit être ventilé |
| Sécurité | Le point de vente doit être sécurisé et anti-intrusion (équipement de surveillance, etc.) |
| Accès | L’accès au point de vente doit se faire depuis l’extérieur depuis la rue principale |
| Comptoir | Comptoir de vente + caisse |
| Rangement | Casiers fermés |
| Commodité | Le point de vente doit intégrer un espace de commodité pour le personnel (vestiaire, coin repas, WC, lavabo |
| Climatisation | Installation de climatiseurs chaud et froid |

Connaissance des lieux et conditions de travail :

Lors de l’établissement de leurs offres, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, sur les lieux, de la nature et des difficultés des travaux à exécuter, de la nature des lieux où seront exécutés les travaux, de l'encombrement par des réseaux existants, des emplacements pour entreposer les matériaux, le matériel et les déchets résultant des travaux, par conséquent, le titulaire de marché ne peut en aucun cas prétendre une plus-value à ce propos.

Tous les renseignements relatifs aux conditions locales, fournis dans les documents des termes de référence ou par l’équipe projet sont donnés à titre d'information et n'engagent en rien la responsabilité de l’équipe projet.

Choix de la qualité et des fournitures des matériaux :

Les fournitures, les matériaux et matériels doivent être conformes aux prescriptions des Clauses Techniques Particulières (CTP).

Les lieux de provenance devront être acceptés par l’architecte pour être définitivement retenus, sur avis de l’équipe projet. A cet effet, le titulaire de marché devra fournir toutes informations et toutes justifications quant à la provenance des fournitures et des matériaux proposés à l’aide de reçu ou tout autre document.

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux spécifications techniques des documents contractuels, aux règlements et normes en vigueur et aux règles de l’art.

Conditions techniques générales

Tous les matériaux et produits mis en œuvre doivent être conformes aux normes en vigueur en Tunisie. La mise en œuvre doit suivre les règles de l’art, conformément aux DTU (documents techniques unifiés), avis techniques et prescriptions des fabricants.

Vérification de la conformité des prestations aux plans et aux stipulations des termes de référence :

Le titulaire de marché déposera à l’équipe projet, un échantillon de chaque produit ou matériaux, d’abord pour acceptation puis, pour permettre le contrôle à la livraison et au cours de l’exécution des travaux. L’équipe du projet aura toujours le droit de faire effectuer inopinément quand bon lui semblera et quel que soit le degré de l’avancement des travaux, tous les prélèvements et toutes les analyses, tant des matières premières livrées sur le chantier, mises en œuvre, faits aux frais du titulaire de marché par un laboratoire d’essais, sans préjudice des abattements à appliquer sur les travaux.

Contrôles qualité pendant le chantier, tests de fonctionnement sur les éléments mobiles (portes, ouvrants, mécanismes, etc.) :

L’équipe projet peut à tout moment visiter le chantier quel que soit le taux d’avancement des travaux, le titulaire du marché ne doit, en aucun cas, faire obstacle à ces inspections mais au contraire y prêter tout son concours et fournir tous les renseignements qui pourront lui être demandés.

5. Profil des expert(e)s recherché(e)s :

Pour la réalisation de cette mission, le projet compte recruter un-e architecte ayant une expérience de 8 ans au moins dans la conception, la décoration et le design d’espace

Une expérience similaire en appui à une institution publique pour l’aménagement d’un local de vente de l’économie sociale et solidaire, ESS et / ou dans la zone de mise en œuvre de la mission (Gafsa) est un atout

6. CONTENU DE L’OFFRE

Les offres devront inclure :

Documents administratifs :

-Patente (carte d’identité fiscale),

-RNE (Registre National des Entreprises),

Une offre technique comprenant le CV du prestataire en mentionnant les expériences similaires compte tenu de ce qui est demandé dans ces termes de référence

Une offre financière : budget global et forfaitaire de la mission comprenant les éléments budgétaires suivants : honoraire par mission, frais logistiques, etc.

Adresse email pour la soumission des offres : achat.tunisie@expertisefrance.fr

Photos de l’existant mission A :